柳 州 市 北 部 生 态 新 区

审批服务局文件

北审批环城审字〔2025〕3号

关于柳州嘉泽新能源有限公司柳州市北部生态

新区零碳新能源智慧装备产业园200MW/400MWh

集中式共享储能项目环境影响报告表的批复

柳州嘉泽新能源有限公司：

你公司报来《柳州市北部生态新区零碳新能源智慧装备产业园

200MW/400MWh集中式共享储能项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对报告表批复如下：

项目位于柳州市北部生态新区沙塘镇北片C-7地块，用地面积为17195平方米。项目为新建项目，主要建设内容为：建设规模为200MW/400MWh的储能电站及500米送出线路，储能电站安装80套5MWh储能集装箱，40套5MW PCS 变流升压系统，共40个储能子系统，升压站变压器总容量为200MW，配套建设综合楼、配电装置楼、60立方米事故油池。项目不涉及饮用水水源保护区、自然保护区及风景名胜区等生态敏感区域。项目总投资41000万元，其中环保投资179万元。

项目已取得我局《关于柳州市北部生态新区零碳新能源智慧装备产业园200MW/400MWh集中式共享储能项目核准的批复》(北审批投资核〔2025〕2 号)，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）合理布局各种噪声产生源，并对高噪声设备采取有效地减振、隔声和降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（二）项目生活污水经站内化粪池处理后各污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网进入柳州市沙塘工业园污水处理厂进一步处理。

（三）项目营运期应严格落实防治工频电场、工频磁场污染等环保措施，确保储能站及线路周边的工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT的标准限值要求。

（四）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置相关污染防治设施。

（五）须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设废变压器油、废铅蓄电池、废含油抹布的临时收集存放设施，定期收集并交由有危险废物处置资质的单位处置，确保危险废物暂存剩余容量及周转周期合规。

（六）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、项目的性质、规模、地点、建设工艺、污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批建设项目的环境评价文件。建设项目自环评文件批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局审核同意后方可建设。

（此页无正文）

柳州市北部生态新区审批服务局

2025年6月27日

（此件公开发布）

投资项目在线审批监管平台项目代码：         2311-450212-04-01-927016

抄送：柳州市北部生态新区生态环境局

柳州市北部生态新区审批服务局                   2025年6月27日印发