
柳 州 市 北 部 生 态 新 区 
审批服务局文件
北审批环城审字〔2025〕5号
关于中国石油天然气股份有限公司广西柳州销售分公司北城沙塘南加油站增设LNG加气撬装项目环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司广西柳州销售分公司：

你公司报来《中国石油广西柳州销售分公司北城沙塘南加油站增设LNG加气撬装项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对报告表批复如下：

一、项目位于柳州市柳北区柳长路295号沙塘南加油站，用地面积为76.97平方米。项目为新建项目，主要建设内容为建设一个LNG加气撬装设备及相关配套设施，并改装加油站站房作为加气控制室和值班室。拟购置无油空气压缩机、吸附式干燥机、卸车/储罐增压器、EAG加热器、LNG潜液泵（包含真空低温泵池）、液化天然气加气机、LNG低温液体储罐等生产设备，项目以液化天然气为原辅料，项目LNG加气工艺流程包含卸车流程、加气过程、饱和调压流程、LNG闪蒸汽放散，年用2642.6吨液化天然气。项目总投资295万元，其中环保投资1万元。

项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）合理布局各种噪声产生源，并对高噪声设备采取有效地减振、隔声和降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（二）项目无生产废水产生。项目生活污水经过化粪池处理，须确保各污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后方可排入市政管网，最终排入沙塘工业园污水处理厂。按照《环境保护图形标志—排污口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》有关规定建设规范化的废水排放口及采样口。
（三）LNG储罐闪蒸气经LNG闪蒸汽冷凝回收装置处理，未能回收部分和槽车泄压放散废气经过EAG加热器加热后通过放散管排放至大气，须确保非甲烷总烃排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（四）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置相关污染防治设施。

（五）项目无危险废物产生。
（六）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、项目在启动生产设施或者在实际排污之前须依照国家相关规定申领排污许可证。

五、项目生产时，你单位须按《报告表》所列的环境监测计划实施监测，并按国家有关要求公开监测信息，接受社会监督。

六、项目的性质、规模、地点、建设工艺、污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批建设项目的环境评价文件。建设项目自环评文件批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局审核同意后方可建设。

（此页无正文）
柳州市北部生态新区审批服务局      

2025年11月13日

（此件公开发布） 
投资项目在线审批监管平台项目代码：         2506-450212-04-01-617675  
抄送：柳州市北部生态新区生态环境局                                                                     

柳州市北部生态新区审批服务局                   2025年11月13日印发


